## Salmonella Shigella
Salmonella, Shigella |  |  |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: aeroobne, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tsoonid mõõdetakse tassi põhjalt musta tausta foonil peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Escherichia coli ATCC 25922
Põhirida: soolest isoleeritud | ≥ T | < R | Kogus μg | Märkused
Ampitsilliin | 14 | 14
Pefloksatsiin1 | 24 | 24 | 5 | Salmonellade tsiprofloksatsiinitundlikkust hinnata pefloksatsiini diski järgi
TMP-SMX | 14 | 11 | 1,25-23,75
Tsiprofloksatsiin |  |  | 5 | Tsiprofloksatsiini 5 µg disk ei sobi salmonellade tundlikkuse määramiseks, tuleks kasutada pefloksatsiini 5 µg diski
| ≤ T | > R
Tsiprofloksatsiin MIK1 Salmonella | 0.064 | 0.064
Tsiprofloksatsiin MIK Shigella | 0.25 | 0.5
Reserv: soolevälised ja resistentsed tüved | ≥ T | < R | Kogus μg
Klooramfenikool | 17 | 17 | 30
Tsefotaksiim | 20 | 17 | 5
Tseftasidiim | 22 | 19 | 10
Enterobakterite reservirida |  |  |  | ESBL, AmpC, KPC, MBL määramine algoritmi alusel
Lisavalikud MIK | ≤ T | > R
Tsefotaksiim LL | 1 | 2
Tseftasidiim | 1 | 4
1Laborite valik, kumba kasutab

## Enterobakter
Enterobacterales |  |  |  |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: aeroobne, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tsoonid mõõdetakse tassi põhjalt musta tausta foonil peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Escherichia coli ATCC 25922
Põhirida | ≥ T | < R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine | Täiendavad testid
Amoksitsilliin-klavulaanhape | 19 | 19 | 20-10
Amoksitsilliin-klavulaanhape | 16 | 16 | 20-10 | Ainult komplitseerumata UTI
Ertapeneem | 25 | 25 | 10 |  | M ja R →meropeneem→MBL, KPC määramine algoritmi alusel
Gentamütsiin | 17 | 1 7 | 10
TMP-SMX | 14 | 11 | 1,25-23,75
(Tsefoksitiin ) | 19 | 19 | 30
Tsefotaksiim1 | 20 | 17 | 5 |  | M ja R →ESBL test; Pos D test FOX-ga→AmpC test
Tsefpodoksiim1 | 21 | 21 | 10 |  | M ja R→ ESBL test
Tseftasidiim1 | 22 | 19 | 10 |  | M ja R →ESBL test; Pos D test FOX-ga→AmpC test
Tsefuroksiim iv | 50 | 19 | 30 | E. coli, P. mirabilis, Raoultella spp ja Klebsiella spp. (va K. aerogenes)
Tsefuroksiim suukaudne | 19 | 19 | 30 | Vastata ainult E. coli, P. mirabilis, Raoultella spp ja Klebsiella spp.(va K. aerogenes) Ainult komplitseerumata UTI Kehtib ainult kõrgete dooside korral, vt. dooside tabel
Tsiprofloksatsiin | 25 | 22 | 5 | va. Salmonella spp.
Reserv | ≥ T | < R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine | ESBL, AmpC, KPC, MBL määramine algoritmi alusel
Amikatsiin | 18 | 18 | 30
Imipeneem | 22 | 17 | 10
Imipeneem | 50 | 17 | 10 | Proteus spp., Morganella morganii., Providencia spp.
Meropeneem | 22 | 16 | 10
Piperatsilliin-tasobaktaam | 20 | 17 | 30-6
Tobramütsiin | 17 | 17 | 10
Tsefepiim | 27 | 24 | 30
Uriini lisa | ≥ T | < R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Ampitsilliin | 14 | 14 | 10
Nitrofurantoiin | 11 | 11 | 100 | Ainult komplitseerumata UTI, vastata ainult E. coli
Norfloksatsiin | 22 | 22 | 10 | Ainult komplitseerumata UTI
Uriini lisavalikud | ≥ T | < R | Kogus μg
Fosfomütsiin | 24 | 24 | 200 | Ainult komplitseerumata UTI
| ≤ T | > R
Fosfomütsiin MIK | 32 | 32 |  | Ainult komplitseerumata UTI
Silma lisa | ≥ T | < R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Klooramfenikool | 17 | 17 | 30
Levofloksatsiin | 23 | 19 | 5
Moksifloksatsiin | 22 | 22 | 5
Tobramütsiin | 17 | 17 | 10
Lisavalikud MIK | ≤ T | > R |  | Mikroobipõhine vastamine
Ertapeneem | 0.5 | 0.5
Fosfomütsiin | 32 | 32
Imipeneem | 2 | 4
Imipeneem | 0.001 | 4 |  | Proteus spp., Morganella morganii., Providencia spp.
Meropeneem | 2 | 8
Moksifloksatsiin | 0.25 | 0.25
Tigetsükliin | 0.5 | 0.5 |  | Enterobacteriaceae: ainult MIK määramine; alanenud tundlikkus Proteus spp., Morganella spp., Providencia spp. suhtes
Tobramütsiin | 2 | 2
Tsefepiim | 1 | 4
Tsefotaksiim | 1 | 2
Lisavalikud | ≥ T | < R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Moksifloksatsiin | 22 | 22 | 5
Tigetsükliin | 18 | 18 | 15 | Ainult E. coli ja C. koseri
1Labori valik skriininguks
a) |  |  | b) | c) | d)
E. coli fosfomütsiinitundlikkuse hindamine
a-c) eira pesi ja loe välist tsooniserva
d) inhibitsioonitsoon puudub

## Enterokokk
Enterococcus spp. |  |  |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: aeroobne, 35±1ºC, 18±2h (glükopeptiidid 24 tundi) Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tsoonid mõõdetakse tassi põhjalt musta tausta foonil peegelduvas valguses (va. glükopeptiidid) Kvaliteedikontroll: Enterococcus faecalis ATCC 29212
Põhirida | ≥T | <R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Ampitsilliin | 10 | 8 | 2 | E. faecalis: resistentsust esineb harva; kinnituseks teha MIK
Gentamütsiin | 8 | 8 | 30 | Kasvuvaba tsoon ≥8 mm: sünergia penitsilliinide ja glükopeptiididega, kui isolaat on penitsilliinide ja glükopeptiidide suhtes tundlik Kasvuvaba tsoon <8 mm: isolaat on aminoglükosiidide suhtes resistentne, sünergia penitsilliinide ja glükopeptiididega puudub
Vankomütsiin1 | 12 | 12 | 5 | Vankomütsiinitundlike enterokokkide tsooni piirid on selgelt piiritletud, resistentsetel tüvedel hajusad
Beetalaktamaasi test
Reserv | ≥T | <R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Imipeneem | 50 | 21 | 10
Kinupristiin-dalfopristiin | 22 | 20 | 15 | E. faecium
Linesoliid | 20 | 20 | 10
Uriini lisa | ≥T | <R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Nitrofurantoiin | 15 | 15 | 100 | Kehtib ainult E. faecalise puhul
Norfloksatsiin | 12 | 12 | 10 | Tundlikkus vastab tsiprofloksatsiini ja levofloksatsiini tundlikkusele
TMP-SMX | 23 | 23 | 1,25-23,75
Lisavalikud MIK | ≤T | >R |  | Mikroobipõhine vastamine
Kinupristiin-dalfopristiin | 1 | 4 |  | Kehtib ainult E. faeciumipuhul
Linesoliid | 4 | 4
Penitsilliin2 | 8 | 8
Teikoplaniin | 2 | 2
Tigetsükliin | 0.25 | 0.25
Tsiprofloksatsiin | 4 | 4
Vankomütsiin | 4 | 4 |  | Kui E. faecalis või E. faecium on resistentsed, määrata teikoplaniini MIK
1Labori valik:põhi- või reservirida
2Testitakse infektsioose endokardiidi puhul, hindamine vastavalt "Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of infective endocarditis (new version 2009)" soovitusele (European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehp285, lk.19).
a) |  |  |  | b) c) | d)
Vankomütsiini tsoonid
a) Tsooni läbimõõt ≥ 12 mm, piir terav: tundlk
b-d) Fuzzy zone edge or colonies within zone. Perform confirmatory testing with PCR or report resistant even if the zone diameter ≥ 12 mm.
b-d) Tsooni piir hägune või kolooniad tsoonis. PCR kinnitav test või raporteeri resistentseks isegi kui tsooni läbimõõt on ≥ 12 mm.
a)
d)

## Stafülokokk
Stafülokokid |  |  |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: aeroobne, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tsoonid mõõdetakse tassi põhjalt musta tausta foonil peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Staphylococcus aureus ATCC 29213
Põhirida | ≥T | R< | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Erütromütsiin2 | 21 | 18 | 15
Gentamütsiin S. aureus | 18 | 18 | 10
Gentamütsiin KONS | 22 | 22 | 10
Klindamütsiin3 | 22 | 19 | 2
Tsefoksitiin1 S. pseudintermedius, S. schleiferi | 20 | 20 | 1
TMP-SMX | 17 | 14 | 1,25-23,75
Tsefoksitiin1 S. aureus ja KONS | 22 | 22 | 30
Tsefoksitiin1 S. epidermidis | 25 | 25 | 30
Tsiprofloksatsiin S. aureus | 50 | 21 | 5
Tsiprofloksatsiin KONS | 50 | 24 | 5
Reserv | ≥T | R< | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Fusidiin | 24 | 24 | 10
Kinupristiin-Dalfopristiin5 | 21 | 18 | 15
Linesoliid | 21 | 21 | 10 | Hinda tsoone vastu valgust (hoia plaati valguse kõrgusel)
Tetratsükliin4 | 22 | 19 | 30
Tsiprofloksatsiin S. aureus | 50 | 21 | 5
Tsiprofloksatsiin KONS | 50 | 24 | 5
Reserv MIK | ≤T | >R |  | Mikroobipõhine vastamine
Oksatsilliin S. aureus, S. lugdunensis, S.saprophyticus | 2 | 2
Oksatsilliin KONS | 0.25 | 0.25
Vankomütsiin S. aureus | 2 | 2
Vankomütsiin KONS | 4 | 4
Uriini lisa | ≥T | R< | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Nitrofurantoiin | 13 | 13 | 100 | Ainult komplitseerumata UTI, S. saprophyticus
Norfloksatsiin6,7 | 17 | 17 | 10
TMP-SMX | 17 | 14 | 1,25-23,75
Tsiprofloksatsiin S. aureus | 50 | 21 | 5
Tsiprofloksatsiin KONS | 50 | 24 | 5
Silma lisa | ≥T | R< | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Fusidiin | 24 | 24 | 10
Klooramfenikool | 18 | 18 | 30
Levofloksatsiin S. aureus | 50 | 22 | 5
Levofloksatsiin KONS | 50 | 24 | 5
Moksifloksatsiin S. aureus | 25 | 25 | 5
Moksifloksatsiin KONS | 28 | 28 | 5
Tobramütsiin S. aureus | 18 | 18 | 10
Tobramütsiin KONS | 22 | 22 | 10
Tsiprofloksatsiin S. aureus | 50 | 21 | 5
Tsiprofloksatsiin S. aureus | 50 | 21 | 5
Lisavalikud MIK | ≤T | >R |  | Mikroobipõhine vastamine
Amoksitsilliin-klavulaanhape | 2 | 8 |  | Non-species tsoonid
Kinupristiin-Dalfopristiin | 1 | 2
Rifampitsiin | 0.064 | 0.5
Tigetsükliin | 0.5 | 0.5
1Testitakse tsefoksitiin, vastatakse oksatsilliin
2Testitakse erütromütsiin - vastatakse ka klaritromütsiin, roksitromütsiin ,ja asitromütsiin
3Vastamine D-testi alusel
4Labori valik, testitakse tetratsükliin, vastatakse ka doksütsükliin. Kui tetratsükliin tundlik, siis tundlik ka doksütsükliin. Kui tetratsükliin resistentne, siis määratakse vajadusel igale antibiootikumile eraldi tundlikkus
5Resistentsuse korral teha MIK
6Skriinimiseks kasutatakse norfloksatsiini. Kui norfloksatsiin tundlik, siis tundlik tsiprofloksatsiini, levofloksatsiini, moksifloksatsiini ja ofloksatsiini suhtes. Kui norfloksatsiin resistentne, siis määratakse vajadusel igale antibiootikumile eraldi tundlikkus
7Labori valik
A |  | B
1S. aureus ja bensüülpenitsilliin
A Tsooni piirid hägused, diameeter ≥ 26 mm: tundlik
B Tsooni piirid teravad, diameeter ≥ 26 mm: resistentne

## Anaeroobid
Anaeroobid | vs.10 2020
Diskdifusiooni kriteeriumid anaeroobide antimikroobse tundlikkuse hindamiseks praegu puuduvad, kasutada MIK meetodit. Kommertsiaalsete MIK meetodite korral järgida tootjapoolset instruktsiooni.
Põhirida MIK | ≤T | >R
Ampitsilliin-sulbaktaam1 | 4 | 8
Amoksitsilliin-klavulaanhape1 | 4 | 8
Klindamütsiin | 4 | 4
Metronidasool | 4 | 4
Penitsilliin LL | 0.25 | 0.5
Piperatsilliin-tasobaktaam1 | 8 | 16
Reserv MIK | ≤T | >R
Ertapeneem2 | 0.5 | 0.5
Imipeneem2 | 2 | 4
Meropeneem2 | 2 | 8
Tsefoksitiin3
Clostridioides difficile3 | ≤T | >R
Metronidasool | 2 | 2
Vankomütsiin | 2 | 2
1Labori valik
2 Üks kolmest
3MIK määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest

## Seened
Candida ja Cryptococcus spp. | Version 10.0, valid from 2020-02-04
MIK meetod (EUCAST standardised broth microdilution method) Sööde: RPMI1640-2% glükoos, MOPS puhver Tihedus: 0,5x105 – 2,5x105 PMÜ/ml Inkubeerimine: 18-24 h Hindamine: Spektrofotomeetriline, täielik inhibitsioon: amphotericin B; 50% kasvu inhibitsioon: teised antibiootikumid Kvaliteedikontroll: C. parapsilosis ATCC 22019 või C. krusei ATCC 6258
| C. albicans |  |  | C. dublinensis |  | C. glabrata |  | C. krusei |  | C. parapsilosis |  | C. tropicalis |  | C. guillermondi |  | Candida spp.1 |  | C. neoformans |  | Märkused: M | Märkused: ATU
| T<= | R> | ATU | T<= | R> | T<= | R> | T<= | R> | T<= | R> | T<= | R> | T<= | R> | T<= | R> | T<= | R>
Amfoteritsiin MIK | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MIK | MIK | MIK | MIK | 1 | 1 | Uute määratluste kohaselt puuduvad andmed M kategooria defineerimiseks
Anidulafungiin MIK | 0.032 | 0.032 |  | MIK | MIK | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 4 | 4 | 0.064 | 0.064 | MIK2 | MIK2 | MIK | MIK | ei määra | ei määra
Kaspofungiin | Märkus3 | Märkus3 |  | Märkus3 | Märkus3 | Märkus3 | Märkus3 | Märkus3 | Märkus3 | Märkus3 | Märkus3 | Märkus3 | Märkus3 | MIK2 | MIK2 | MIK | MIK | ei määra | ei määra
Flukonasool MIK | 2 | 4 |  | 2 | 4 | 0.0014 | 16 | ei määra | ei määra | 2 | 4 | 2 | 4 | MIK2 | MIK2 | 2 | 4 | MIK | MIK | Sobiva annuse leiate annustabelist
Mikafungiin MIK | 0.016 | 0.016 | 0.032 | MIK | MIK | 0.032 | 0.032 | MIK5 | MIK5 | 2 | 2 | MIK5 | MIK5 | MIK5 | MIK5 | MIK | MIK | ei määra | ei määra |  | Kui anidulafungiin T, vastake T ja lisage kommentaar: anidulafungiini suhtes tundlikud isolaadid, mille mikafungiini MIK on 0,03 mg / L, ei ehhinokandiinide resistentsust määravat fks-mutatsiooni. Kui anidulafungiin on R, vastake R ja viidake referentlaborile fks-i järjestamiseks.
Posakonasool MIK | 0.064 | 0.064 |  | 0.064 | 0.064 | MIK2 | MIK2 | MIK2 | MIK2 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | MIK2 | MIK2 | MIK | MIK | MIK | MIK
Vorikonasool MIK | 0,064 7 | 0,25 7 |  | 0,064 7 | 0,25 7 | MIK | MIK | MIK | MIK | 0,125 7 | 0,25 7 | 0,125 7 | 0,25 7 | MIK2 | MIK2 | MIK | MIK | MIK | MIK | 4 mg/iv 2x päevas
MIK määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest
1. Non-species murdepunktid on määratud peamiselt PK / PD andmete põhjal ja ei sõltu konkreetsete Candida liikide MIK-jaotusest. Neid kasutatakse ainult liikide jaoks, kellel oma murdepunktid puuduvad.
2. Nende liikide ECOFF on üldiselt kõrgem kui C. albicans'il.
3. Nii anidulafungiini kui ka mikafungiini suhtes tundlikke isolaate tuleks kaspofungiini suhtes tundlikeks pidada seni, kuni avaldatakse kaspofungiini murdepunktid.
4. C. glabrata kuulub M kategooriasse. C. glabrata MIK-e üle 16 mg / L tõlgendada resistentsetena. Kategooria tundlik-T (≤0.001 mg / L) on M ja T tüvede valesti klassifitseerimise vältimiseks.
5. C. tropicalis'e MIK-id on kõrgemad kui C. albicans'i ja C. glabrata puhul. Kliinilises uuringus oli mõlema annuse (100 ja 150 mg ööpäevas) korral C. tropicalis'e infektsiooni ravi edukus pisut madalam kui C. albicans'i puhul, kuid see erinevus polnud märkimisväärne.
6. Candida puhul kasutatakse kategooriat mõõdukas-M, et näidata intravenoosse annustamisega saavutatud piisavalt suurenenud kontsentratsiooni (potentsiaalselt kinnitatud TDM-iga).
7. Tüved, mille MIK väärtus ületab T / M murdepunkti, on haruldased või veel raporteerimata. Selliste isolaatide identifitseerimise ja tundlikkuse teste tuleb korrata ning tulemuste kinnitumisel saata isolaat referentlaborisse. C. albicans, C. dubliniensis, C. parapsilosis ja C. tropicalis: nende liikide põhjustatud infektsioonide korral saavutati 76% -line kliiniline tulemus, kui MIK oli madalam või võrdne epidemioloogiliste piiridega ja seetõttu loetakse nende metsikut tüüpi populatsioone tundlikeks.

## Aspergillus
Aspergillusspp. | Version 10.0, valid from 2020-02-04
MIK meetod (EUCAST standardised broth microdilution method) Sööde: RPMI1640-2% glükoos, MOPS puhver Tihedus: 0,5x105 – 2,5x105 PMÜ/ml Inkubeerimine: 48 h Hindamine: visuaalne, täielik inhibitsioon: amphotericin B ja asoolid; ehhinokandiinide kasvupiir hajus Kvaliteedikontroll: A. fumigatus ATCC 204305, A. flavus ATCC 204304, A. fumigatus F 6919, A. flavus CM 1813, C. parapsilosis ATCC 22019 (loetakse 18–24 tunni pärast) või C. krusei ATCC 6258 (loetakse 18 -24 tunni pärast)
Antibiootikum | A. flavus |  |  | A. fumigatus |  |  | A. nidulans |  |  | A.niger |  | A. terreus |  |  | Non-species murdepunktid1 |  | Märkused: M
| T<= | R> | ATU | T<= | R> | ATU | T<= | R> | ATU | T<= | R> | T<= | R> | ATU | T<= | R>
AmfoteritsiinB | Ei tee | Ei tee |  | 1 | 1 |  | Ei tee | Ei tee |  | 1 | 1 | Ei tee | Ei tee |  | MIK | MIK | Uute määratluste kohaselt puuduvad andmed M kategooria defineerimiseks
Anidulafungiin | MIK | MIK |  | MIK | MIK |  | MIK | MIK |  | MIK | MIK | MIK | MIK |  | MIK | MIK
Kaspofungiin | MIK | MIK |  | MIK | MIK |  | MIK | MIK |  | MIK | MIK | MIK | MIK |  | MIK | MIK
Flukonasool | Ei tee | Ei tee |  | Ei tee | Ei tee |  | Ei tee | Ei tee |  | MIK | MIK | Ei tee | Ei tee |  | Ei tee | Ei tee
Isavukonasool | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.25 | 0.25 |  | MIK2 | MIK2 | 1 | 1 |  | MIK | MIK | Isavukonasooli MIK = 2 mg / L ei tohiks tõlgendada M, vaid ainult ATU-na
Itrakonasool4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | MIK2,5 | MIK2,5 | 1 | 1 | 2 | MIK5 | MIK5
Mikafungiin | MIK | MIK |  | MIK | MIK |  | MIK | MIK |  | MIK | MIK | MIK | MIK |  | MIK | MIK
Posakonasool4 | MIK2 | MIK2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MIK2 | MIK2 |  | MIK2 | MIK2 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | MIK | MIK | Posakonasooli MIK = 0,25 mg / L ei tohiks tõlgendada M, vaid ainult ATU-na
Vorikonasool4 | MIK2 | MIK2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | MIK2 | MIK2 | MIK2 | MIK2 |  | MIK | MIK
1. Liigiga mitteseotud murdepunkte ei ole kindlaks määratud
2. Nende liikide ECOFF-id on ühe kahekordse lahjenduse võrra kõrgemad kui A. fumigatus`e puhul
3. Itrakonasooli ja posakonasooli suhtes R , kuid vorikonasooli ja isavukonasooli shtes T isolaadid pole asoolidega ravitud patsientidel haruldased; saata referentlaborisse CYP51A järjestamiseks
4. Seennakkuseravis jälgida asoolide minimaalset kontsentratsiooni
5. A. nigeri ja A. versicolori MIK väärtused on kõrgemad kui A. fumigatus`e puhul, seos ravitulemustega pole teada

## Doosid seened
DOOSID: PÄRMID, HALLITUSED VS 10 2020
Asoolid | Standard-doos | Kõrge doos | Eriolukorrad
Flukonasool | 800 mg x 1 x 1, millele järgneb 400 mg x 1 iv / suukaudselt (või 6 mg / kg) | 800 mg x 1 iv/suukaudselt (või 12 mg/kg) | Antud annused on sobivad invasiivse kandidoosi korral. Limaskesta infektsioonid (Mendling jt; Mycoses. 2012; 55 Suppl 3: 1-13): standard-doosid on 100-200 mg x 1 ja kõrge doos 800 mg x 1 (C. glabrata jaoks)
Itrakonasool | 200 mg x 2 x 1, millele järgneb 100 * -400 ** mg päevas iv / suukaudselt Sihtväärtus ***:> 0,5 mg / L profülaktikaks, > 1 mg / L raviks |  | *Ainult pindmised infektsioonid ** Sõltuvalt infektsioonist on ööpäevased annusid kuni 200 mg x 2. Kapslite biosaadavus on 30% madalam kui suukaudse lahuse puhul. *** HPLC analüüsimeetod.
Isavukonasool | 200 mg x 3 x 2, millele järgneb 200 mg x 1
Posakonasool | Tabletid / iv: 300 mg x 2, millele järgneb 300 mg x 1 Suukaudne suspensioon: 200 mg x 4 või 400 mg x 2 Sihtväärtus: > 0,7 mg / L profülaktikaks, > 1,25 mg / L raviks
Vorikonasool | 6 mg / kg x 2 x 1, millele järgneb 4 mg / kg x 2 iv 400 mg x 2, millele järgneb 200 mg x 2 suukaudselt Sihtväärtus :> 0,5 profülaktikaks, 2-5,5 mg / L raviks | Candida: M-kategooria kehtib ainult iv-annuse (mitte tavalise suukaudse annuse) korral | Vere madala ravimi tasemega patsientidel saab kõrgemat kontsentratsioonisaavutada kõrgema doosiga (arvestage mittelineaarset kineetikat täiskasvanutel) või prootonpumba inhibiitoritega
Amfoteritsiin B vormid | Standard-doos | Kõrge doos | Eriolukorrad
Liposomaalne amfoteritsiin B | 3 mg/kg x 1 |  | Kõrgemid doose kuni 7 mg / kg (või isegi 10 mg / kg, nt Mucorales kesknärvisüsteemi infektsioonid) võib kasutada eriolukorras
Amfoteritsiin B deoksükolaat | 1 mg/kg
ABCL | 5 mg/kg
Ehhinokandiinid | Standard-doos | Kõrge doos | Eriolukorrad
Anidulafungiin | 200 mg x 1 x 1, millele järgneb 100 mg x 1
Kaspofungiin | 70 mg x 1 x 1, millele järgneb 50* mg x 1 (kaal ≤ 80 kg) 70 mg x 1 (kaal > 80 kg) |  | * Jätkata 70 mg x 1-ga pärast küllastusannust, kui kaal on üle 80 kg
Mikafungiin | 100 mg x 1 (kaal >40 kg) 2 mg/kg x 1 kaal <40 kg | 200 mg x 1 (kaal >40 kg) 4 mg/kg x 1 kaal <40 kg | Kõrge doos on näidustatud patsientidele, kes ei allu standard-doosile Kroonilise aspergilloosi mikafungiini standard doos on 150 mg x 1 (Krooniline kopsuaspergilloosi põhjendatud ravijuhised: diagnoostika ja ravi alused. Eur Resp J 2016)

## Hemofiil
Haemophilus influenzae ja Haemophilus parainfluenzae1 |  |  |  |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Haemophilus influenzae ATCC 49766, beeta-laktaam inhibiitor/kombinatsiooni kontrolliks kasutada S. aureus ATCC 2913
Põhirida* | ≥T | <R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine | Täiendavad testid, märkused
Amoksitsilliin-klavulaanhape iv | 15 | 15 | 2-1 | Laiendatud Haemophilus spp.-le
Amoksitsilliin-klavulaanhape suukaudne | 50 | 15
2Penitsilliin (skriining) | 12 | 12 | 1U |  | Algoritmi alusel, mitte näidata
TMP-SMX | 23 | 20 | 1,25-23,75
Tsefuroksiim iv | 27 | 25 | 30
Tsefuroksiim suukaudne | 50 | 27 | 30
Beetalaktamaas test |  |  |  |  | Beetalaktamaas test Pos- ampitsilliin, amoksitsilliin→ R (sõltumata tsoonist)
Silma lisa | ≥T | <R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Klooramfenikool | 28 | 28 | 30 | Laiendatud Haemophilus spp.-le
Levofloksatsiin | 30 | 30 | 5
Moksifloksatsiim | 28 | 28 | 5
Tetratsükliin | 25 | 22 | 30
Tsiprofloksatsiin | 30 | 30 | 5
Lisavalikud MIK | ≤T | >R |  | Mikroobipõhine vastamine
Ampitsilliin | 1 | 1 |  | Laiendatud Haemophilus spp.-le
Meropeneem (mitte meningiit) | 2 | 2
Meropeneem (meningiit) | 0.25 | 0.25 |  |  | Menigiidi puhul määratakse ainult MIK
Tsefotaksiim LL | 0.125 | 0.125
Tsefuroksiim iv | 1 | 2
Tsefuroksiim suukaudne | 0.001 | 1
Tsiprofloksatsiin | 0.064 | 0.064
1Kliinilised andmed teiste hemofiiluste kohta on vähesed
*Põhirea valik laborite otsustada
H. influenzae ja beeta-laktaami tekitaja inhibeerimistsoonide näited, kui muidu selge inhibeerimistsoon sisaldab ketta ümber kasvupinda.
Lugeda tsoonide välisserva.

## Moraksella
Moraxella catarrhalis |  |  |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Haemophilus influenzae ATCC 49766, beeta-laktaam inhibiitor/kombinatsiooni kontrolliks vaata EUCAST QC tabeleid
MH-F | EUCAST
Põhirida | ≥ T | < R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Amoksitsilliin-klavulaanhape | 19 | 19 | 2-1 | Laiendatud Moraxella spp.-le
Erütromütsiin1 | 23 | 20 | 15
TMP-SMX | 18 | 15 | 1,25 - 23,76
Silma lisa | ≥ T | < R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Klooramfenikool | 30 | 30 | 30 | Laiendatud Moraxella spp.-le
Levofloksatsiin | 29 | 29 | 5
Moksifloksatsiin | 26 | 26 | 5
Tetratsükliin2 | 28 | 25 | 30
Tsiprofloksatsiin | 31 | 31 | 5
Reserv MIK | ≤ T | > R |  | Mikroobipõhine vastamine
Amoksitsilliin-klavulaanhape | 1 | 1 |  | Laiendatud Moraxella spp.-le
Tsefuroksiim iv | 4 | 8
Tsefuroksiim suukaudne | 0.001 | 0.125
Tsiprofloksatsiin | 0.125 | 0.125
1Testitakse erütromütsiin - vastatakse ka klaritromütsiin,ja asitromütsiin
2Testitakse tetratsükliin, vastatakse ka doksütsükliin
Tetratsükliin tundlik = doksütsükliin tundlik
Kui tetratsükliin resistentne, siis määratakse vajadusel igale antibiootikumile eraldi tundlikkus

## Neisseria
1Neisseria meningitidis |  |  | vs.10 2020
MH-F | EUCAST
Põhirida MIK | ≤T | >R | Mikroobipõhine vastamine
Penitsilliin | 0.064 | 0.25
Tsefotaksiim | 0.125 | 0.125
Tseftriaksoon | 0.125 | 0.125
Reserv MIK | ≤T | >R | Mikroobipõhine vastamine
Meropenem (meningiit) | 0.25 | 0.25
Lisavalikud MIK | ≤T | >R | Mikroobipõhine vastamine
Tsiprofloksatsiin | 0.032 | 0.032
1Diskdifusiooni kriteeriumid tundlikkuse hindamiseks praegu puuduvad, kasutada MIK meetodit. Kommertsiaalsete MIK meetodite korral järgida tootjapoolset instruktsiooni
1Neisseria gonorrhoeae | vs.10 2020
MH-F | EUCAST
Põhirida MIK | ≤T | >R
Penitsilliin | 0.064 | 1
Beetalaktamaasi määramine (plasmiidne resistentsus)
Reserv MIK | ≤T | >R
Tetratsükliin2 | 0.5 | 1
Tsefotaksiim | 0.125 | 0.125
Tseftriaksoon | 0.125 | 0.125
Tsiprofloksatsiin | 0.032 | 0.064
1Diskdifusiooni kriteeriumid tundlikkuse hindamiseks praegu puuduvad, kasutada MIK meetodit. Kommertsiaalsete MIK meetodite korral järgida tootjapoolset instruktsiooni. Antibiogrammi muudetakse vastavalt ELMÜ töörühma otsusele.
2Tetratsükliin tundlik = minotsükliin tundlik; mõned tetratsükliin-resistentsed isolaadid võivad olla minotsükliinitundlikud

## Pneumokokk
Streptococcus pneumoniae |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
MH-F | EUCAST
Põhirida | ≥T | < R | Kogus μg
Erütromütsiin = Klaritromütsiin3 | 22 | 19 | 15
Klindamütsiin4 | 19 | 19 | 2
Oksatsilliin1,2 | 20 | 20 | 1
TMP-SMX | 13 | 10 | 1,25-23,75
Silma lisa | ≥T | < R | Kogus μg
Klooramfenikool | 21 | 21 | 30
Levofloksatsiin | 50 | 16 | 5
Moksifloksatsiin | 22 | 22 | 5
Norfloksatsiin5 | 10 | 10 | 10
Reserv MIK | ≤T | > R | Märkused
Penitsilliin (mitte meningiit) | 0.064 | 2 | vt. dooside tabel
Penitsilliin (meningiit) | 0.064 | 0.064 | vt. dooside tabel
Tsefotaksiim LL | 0.5 | 2
Reserv | ≥T | < R | Kogus μg
Moksifloksatsiin | 22 | 22 | 5
Vankomütsiin | 16 | 16 | 5
1Vastata penitsilliin
3Testitakse erütromütsiin - vastatakse ka klaritromütsiin, roksitromütsiin ,ja asitromütsiin
4 Vastamine D- testi alusel
5Kui norfloksatsiin on tundlik, siis on tundlikud ka levofloksatsiin ja moksifloksatsiin ja mõõdukalt tundlik tsiprofloksatsiin ja ofloksatsiin; kui norfloksatsiin on resistentne, tuleb vajadusel määrata tundlikkus eraldi levofloksatsiinile ja moksifloksatsiinile
*Verest ja liikvorist isoleeritud tüved saadetakse Terviseametisse tüpiseerimiseks

## BStrep
Beeta-hemolüütiline streptokokk A,B,C,G grupp |  |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Põhirida | ≥ T | < R | Kogus μg
Erütromütsiin= Klaritromütsiin1 | 21 | 18 | 15
Klindamütsiin2 | 17 | 17 | 2
Penitsilliin | 18 | 18 | 1Ü
Vankomütsiin | 13 | 13 | 5
Silma lisa | ≥ T | < R | Kogus μg
Klooramfenikool | 19 | 19 | 30
Levofloksatsiin | 50 | 17 | 5
Moksifloksatsiin | 19 | 19 | 5
Norfloksatsiin3 | 12 | 12 | 10
Uriini lisa | ≥ T | < R | Kogus μg
Levofloksatsiin | 50 | 17 | 5
Norfloksatsiin3 | 12 | 12 | 10
Tetratsükliin | 23 | 20 | 30
TMP-SMX | 18 | 15 | 1,25-23,75
Lisavalikud MIK | ≤ T | > R
Penitsilliin LL | 0.25 | 0.25
Vankomütsiin | 2 | 2
1Testitakse erütromütsiin - vastatakse ka klaritromütsiin, rokitromütsiin ja asitromütsiin
2 Vastamine D- testi alusel
3Norfloksatsiin T = levofloksatsiin ja moksifloksatsiin T; kui norfloksatsiin on resistentne, siis määrata vajadusel tundlikkus eraldi levofloksatsiinile ja moksifloksatsiinile

## Strept
Viridans-streptokokid |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Nende bakterite hulka kuuluvad palju liike, mida võib grupeerida järgnevalt: S. anginosus group: S. anginosus, S. constellatus, S. intermedius S. mitis group: S. australis, S. cristatus, S. infantis, S. mitis, S. oligofermentans, S. oralis,S. peroris, S. pseudopneumoniae, S. sinensis S. sanguinis group: S. sanguinis, S. parasanguinis, S. gordonii S. bovis group: S. equinus, S. gallolyticus (S. bovis), S. infantarius S. salivarius group: S. salivarius, S. vestibularis, S. thermophilus S. mutans group: S. mutans, S. sobrinus
Põhirida MIK | ≤ T | > R
Ampitsilliin | 0.5 | 2
Penitsilliin LL | 0.25 | 2
Põhirida | ≥ T | < R | Kogus μg
Erütromütsiin1 |  |  | 15
Klindamütsiin (mitte uriin)2 | 19 | 19 | 2
Tseftriaksoon | 27 | 27 | 30
Vankomütsiin | 15 | 15 | 5
Lisavalikud MIK | ≤ T | > R
Tseftriaksoon | 0.5 | 0.5
Vankomütsiin | 2 | 2
1Ainult D-testi jaoks
2 Vastamine D-testi alusel

## Pseudomoonas
Pseudomonas spp. |  |  |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: aeroobne, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tsoonid mõõdetakse tassi põhjalt musta tausta foonil peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
Põhirida ambulatoorne | ≥ T | < R | Kogus μg | Täiendavad testid vastavalt Infektsioonikontrolli otsusele
Gentamütsiin | IE | IE | 10
Imipeneem | 50 | 20 | 10
Piperatsilliin+tasobaktaam | 50 | 18 | 30-6
Tobramütsiin | 18 | 18 | 10
Tseftasidiim | 50 | 17 | 10
Tsiprofloksatsiin | 50 | 26 | 5
Põhirida statsionaar MIK | ≤T | >R
Amikatsiin | 8 | 16
Gentamütsiin | IE | IE
Imipeneem1 | 0.001 | 4 |  | MBL+: kõik beeta-laktaamid v.a. astreonaam T→MT ja MT→R
Piperatsilliin+tasobaktaam | 0.001 | 16
Tobramütsiin | 2 | 2
Tsefepiim1 | 0.001 | 8
Tseftasidiim | 0.001 | 8
Tsiprofloksatsiin | 0.001 | 0.5
Silma lisa | ≥ T | < R | Kogus μg
Levofloksatsiin | 50 | 22 | 5
Lisavalikud MIK | ≤T | >R
Kolistiin | 2 | 2 |  | Sobib ainult mikrolahjendusmeetod
Meropeneem | 2 | 8
Tobramütsiin | 2 | 2
1Valik kas põhi- või reservreas

## Atsineetobakter
Acinetobacter spp. |  |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: aeroobne, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tsoonid mõõdetakse tassi põhjalt musta tausta foonil peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
Põhirida amb. | ≥ T | < R | Kogus μg | Märkused
Gentamütsiin | 17 | 17 | 10
Tsiprofloksatsiin | 50 | 21 | 5
Põhirida stats.1 | ≥ T | < R | Kogus μg
Amikatsiin | 19 | 19 | 30
Gentamütsiin | 17 | 17 | 10
Imipeneem | 24 | 21 | 10
Tsiprofloksatsiin | 50 | 21 | 5
Põhirida stats. MIK1 | ≤T | >R
Amikatsiin | 8 | 16
Gentamütsiin | 4 | 4
Imipeneem | 2 | 4
Tsiprofloksatsiin | 0.001 | 1
Lisavalikud1 | ≥ T | < R | Kogus μg
Meropeneem | 21 | 15 | 10
TMP-SMX | 14 | 11 | 1,25-23,75
Tobramütsiin | 17 | 17 | 10
Lisavalikud MIK1 | ≤T | >R
Kolistiin | 2 | 2 |  | Sobib ainult mikrolahjendusmeetod
Meropeneem | 2 | 8
Tobramütsiin | 4 | 4
1MIK määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest

## S.maltophilia
Stenotrophomonas maltophilia |  |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: aeroobne, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tsoonid mõõdetakse tassi põhjalt musta tausta foonil peegelduvas valguses; ignoreeri peent või hägusat kasvu inhibitsioonitsoonis Kvaliteedikontroll: Escherichia coli ATCC 25922
MH | EUCAST
Põhirida1 | ≥ T | < R | Kogus μg
TMP-SMX2 | 50 | 16 | 1,25-23,75
Põhirida MIK1 | ≤T | >R
TMP-SMX | 0.001 | 4
1MIK määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest
2Ignoreeri diski ümbruses peent ja hägusat kasvu
S. maltophilia ja TMP-SMX
A-C Nähtav välimine tsoon: T
D Kasv diskini, kasvaba tsoon puudub: R
A
B
C
D

## korünebakter
Corynebacterium spp. |  |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h. Ebapiisava kasvuga isolaate (peale 16 - 20h inkubatsiooni) inkubeeritakse uuesti ja kasvuvabu tsoone hinnatakse 40-44h pärast. Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Valikud1 | T ≥ | R < | Kogus μg
Gentamütsiin | Ei | Ei | 10
Klindamütsiin | 20 | 20 | 2
Linesoliid | 25 | 25 | 10
Penitsilliin | 29 | 29 | 1Ü
Rifampitsiin | 30 | 25 | 5
Tetratsükliin | 24 | 24 | 30
Tsiprofloksatsiin | 25 | 25 | 5
Vankomütsiin | 17 | 17 | 5
Valikud MIK1 | ≤T | >R
Gentamütsiin | Ei | Ei
Klindamütsiin | 0.5 | 0.5
Linesoliid | 2 | 2
Penitsilliin | 0.125 | 0.125
Rifampitsiin | 0.064 | 0.5
Tetratsükliin | 2 | 2
Tsiprofloksatsiin | 1 | 1
Vankomütsiin | 2 | 2
1Tundlikkuse määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest

## L. monocytogenes
Listeria monocytogenes |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Valikud1 | ≥T | <R | Kogus μg
Ampitsilliin iv | 16 | 16 | 2
Erütromütsiin | 25 | 25 | 15
Meropeneem | 26 | 26 | 10
Penitsilliin | 13 | 13 | 1 Ü
TMP-SMX | 29 | 29 | 1,25-23,75
Valikud MIK1 | ≤T | >R
Ampitsilliin iv | 1 | 1
Erütromütsiin | 1 | 1
Meropeneem | 0.25 | 0.25
Penitsilliin | 1 | 1
TMP-SMX | 0.064 | 0.064
1Tundlikkuse määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest

## Helicobacter
Helicobacter pylori | vs.10 2020
Valikud MIK1,2 | ≤T | >R
Amoksitsilliin suukaudne | 0.125 | 0.125
Klaritromütsiin | 0.25 | 0.5
Levofloksatsiin | 1 | 1
Metronidasool | 8 | 8
Rifampitsiin | 1 | 1
Tetratsükliin | 1 | 1
1Tundlikkuse määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest
2Diskdifusiooni kriteeriumid H. pylori antimikroobse tundlikkuse hindamiseks praegu puuduvad, kasutada MIK meetodit; kommertsiaalsete MIK meetodite korral järgida tootjapoolset instruktsiooni

## kampülobakter
Campylobacter jejuni, Campylobacter coli |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: Miokroaeroobne keskkond, 41±1ºC, 24h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Campylobacter jejuni ATCC 33560
Valikud1 | ≥T | <R | Kogus μg
2Erütromütsiin,C. jejuni | 20 | 20 | 15
2Erütromütsiin, C. coli | 24 | 24 | 15
3Tetratsükliin | 30 | 30 | 30
Tsiprofloksatsiin | 26 | 26 | 5
Valikud MIK1 | ≤T | >R
2Erütromütsiin,C. jejuni | 4 | 4
2Erütromütsiin, C. coli | 8 | 8
3Tetratsükliin | 2 | 2
Tsiprofloksatsiin | 0.5 | 0.5
1Tundlikkuse määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest
2Erütromütsiin = klaritromütsiin ja asitromütsiin
3Tetratsükliin = doksütsükliin

## Pasteurella
Pasteurella multocida |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Haemophilus influenzae ATCC 49766, beeta-laktaam inhibiitor/kombinatsiooni kontrolliks kasutada S. aureus ATCC 2913
Valik1 | ≥T | <R | Kogus μg
Amoksitsilliin-klavulaanhape | 15 | 15 | 2-1
Levofloksatsiin | 27 | 27 | 5
2Penitsilliin | 17 | 17 | 1 Ü
3Tetratsükliin | 24 | 24 | 30
TMP-SMX | 23 | 23 | 1,25-23,75
Tsefotaksiim | 26 | 26 | 5
Tsiprofloksatsiin | 27 | 27 | 5
Valik MIK1 | ≤T | >R
Ampitsilliin | 1 | 1
Amoksitsilliin | 1 | 1
Amoksitsilliin-klavulaanhape | 1 | 1
Doksütsükliin | 1 | 1
Levofloksatsiin | 0.064 | 0.064
Penitsilliin | 0.5 | 0.5
TMP-SMX | 0.25 | 0.25
Tsefotaksiim | 0.032 | 0.032
Tsiprofloksatsiin | 0.064 | 0.064
1Tundlikkuse määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest
2Ampitsilliin=amoksitsilliini tundlikkust hinnata penitsilliinitundlikuse põhjal
3Tetratsükliin=doksütsükliin

## Aerokokk
Aerococcus sanguinicola ja urinae |  |  |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h. Ebapiisava kasvuga isolaate (peale 16 - 20h inkubatsiooni) inkubeeritakse uuesti ja kasvuvabu tsoone hinnatakse 40-44h pärast. Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Põhirida | S ≤ | R > | kogus | Mikroobipõhine vastamine
Ampitsilliin | 26 | 26 | 2 | Laiendatud Aerococcus spp.-le
Tsiprofloksatsiin (komplitseerumata UTI) | 21 | 21 | 5
Vankomütsiin | 16 | 16 | 5
Reservirida MIK | S ≤ | R > |  | Mikroobipõhine vastamine
Meropenem | 0.25 | 0.25 |  | Laiendatud Aerococcus spp.-le
Penitsilliin LL | 0.125 | 0.125
Uriinirida | S ≤ | R > | kogus | Mikroobipõhine vastamine
Nitrofurantoiin (komplitseerumata UTI) | 16 | 16 | 100 | Laiendatud Aerococcus spp.-le

## Kingella
Kingella kingae |  |  |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h. Ebapiisava kasvuga isolaate (peale 16 - 20h inkubatsiooni) inkubeeritakse uuesti ja kasvuvabu tsoone hinnatakse 40-44h pärast. Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Haemophilus influenzae ATCC 49766
Põhirida | S ≥ | R < | kogus | Märkused
Penitsilliin | 25 | 25 | 1 unit | Penitsilliinitundlikkus võrdub ampitsilliini,amoksitsilliini ja amoksitsilliin+klavulaanhappe tundlikkusega. β-laktamaaas positiivsed tüved on penitsilliini, ampitsilliini,amoksitsilliini ja amoksitsilliini suhtes resistentsed.
TMP+SMX | 28 | 28 | 1,25-23,75
Tsefotaksiim | 27 | 27 | 5
Tsiprofloksatsiin | 28 | 28 | 5
Reservirida | S ≤ | R >
Meropeneem | 0.032 | 0.032
Tsefotaksiim | 0.125 | 0.125
Ortopeedia lisavalik | S ≤ | R >
Rifampitsiin | 0.5 | 0.5

## Burkholdeeria
Burkholderia pseudomallei |  |  | vs.10 2020
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: aeroobne, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tsoonid mõõdetakse tassi põhjalt musta tausta foonil peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Escherichia coli ATCC 25922
Valik1 | ≥T | <R | Kogus μg
Amoksitsilliin-klavulaanhape | 50 | 22 | 20-10
Tseftasidiim | 50 | 18 | 10
Imipeneem | 29 | 29 | 10
Meropeneem | 24 | 24 | 10
Tetratsükliin2 | 50 | 23 | 30
Klooramfenikool | 50 | 22 | 30
TMP-SMX | 50 | 17 | 1,25-23,75
Valik MIK1 | ≤T | >R
Amoksitsilliin-klavulaanhape | 0.001 | 8
Tseftasidiim | 0.001 | 8
Imipeneem | 2 | 2
Meropeneem | 2 | 2
Doksütsükliin | 0.001 | 2
Klooramfenikool | 0.001 | 8
TMP-SMX | 0.001 | 2
1Tundlikkuse määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest
2Tetratsükliin=doksütsükliin
Burkholderia cepacia complex |  |  | vs.10 2020
EUCAST ei ole Burkholderia cepacia kompleksi mikroobidele murdepunkte määranud, kuna puuduvad täpsed ja reprodutseeritavad meetodid antimikroobse tundlikkuse kontrollimiseks nende tehniliste raskuste ning piisavate kliiniliste andmete tõttu.
Burkholderia cepacia kompleksis on praeguste teadmiste juures 22 lähedast liiki: B. ambifaria (genomovar VII), B. anthina (genomovar VIII), B. arboris (BCC3), B. cepacia (genomovar I), B. cenocepacia (genomovar III), B. contaminans (group K, BBC AT), B. diffusa (BCC2), B. dolosa (genomovar VI), B. lata (group K), B. latens (BCC1), B. metallica (BCC8), B. multivorans (genomovar II), B. paludis, B. pseudomultivorans, B. pyrrocinia (genomovar IX), B. pseudomultivorans, B. seminalis (BCC7), B. stabilis (genomovar IV), B. stagnalis (BCC B), B. territorii (BCC L), B. ubonensis (genomovar X), B. vietnamiensis (genomovar V).
Burkholderia pseudomallei trimetoprii-sulfametoksasooli inhibeerimistsoonide
a-b) Näha välimne tsoon, mõõda välimiee tsooni servast ja tõlgenda vastavalt murdepunktidele.
c) Inhibitsioonitsoon puudub, vasta R
a)
b)
c)

## Aeromoonas
Aeromonas spp. |  |  |  | vs.10 2020
MIK määramine (puljong-mikrolahjendusmeetod vastavalt ISO standard 20776-1-le) Sööde: Mueller-Hinton puljong Tihedus: 5x105 PMÜ/mL Inkubeerimine: kaetud paneelid, 35±1ºC, 18±2h. Hindamine: MIK väärtuseks lugeda antibiootikumi madalaim kontsentratsioon, millest edasi nähtav kasv puudub. Kvaliteedikontroll: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Antibiootikumide jaoks, mida see tüvi ei kata, kasutada EUCAST QC tabeleid.
Põhirida | S ≤ | R > | S ≥ | R <
TMP+SMX | 2 | 4 | 19 | 16
Tsefepiim | 1 | 4 | 27 | 24
Tseftasidiim | 1 | 4 | 24 | 21
Tsiprofloksatsiin | 0.25 | 0.5 | 27 | 24
Aeromonas spp. ja TMP-SMX tsoonid
a-c) Loe ainult selgeid tsooni piire ja ignoreeri hägusust kasvu või kasvu inhibeerimistsoonis.

## doosid
Doosid |  | vs.10 2020
Penitsilliinid | Standard-doos | Kõrge doos | Komplitseerumata UTI | Eriolukorrad
Bensüülpenitsilliin | 0.6 g (1 MÜ) x 4 iv | 1.2 g (2 MÜ) x 4-6 iv |  | Meningiit: 2.4 g (4 MÜ) x 6 iv: MIC≤0.06 mg/L on tundlik S. pneumoniae põhjustatud kopsupõletik: 1.2 (2 MÜ) g x 4 iv: MIC ≤0.5 mg/L on tundlik 2.4 g (4 MÜ) x 4 iv or 1.2 g (2 MÜ) x 6 iv: MIC ≤1 mg/L on tundlik 2.4 g (4 MÜ) x 6 iv: MIC ≤2 mg/L on tundlik
Ampitsilliin | 2 g x 3 iv | 2 g x 4 iv |  | Meningiit: 2 g x 6 iv
Ampitsilliin + sulbaktaam | (2 g ampitsilliini ja 1 g sulbaktaami) x 3 iv | (2 g ampitsilliini ja 1 g sulbaktaami) x 4 iv
Amoksitsilliin iv | 1 g x 3-4 iv | 2 g x 6 iv |  | Meningiit: 2 g x 6 iv
Amoksitsilliin suukaudne | 0.5 g x 3 | 0,75-1 g x 6 | 0,5 g x 3
Amoksitsilliin + klavulaanhape iv | (1 g amoksitsilliini + 0,2 g klavulaanhapet) x 3-4 iv | (2 g amoksitsilliini + 0,2 g klavulaanhapet) x 3 iv
Amoksitsilliin + klavulaanhape suukaudne | (0,5 g amoksitsilliini + 0,125 g klavulaanhapet) x 3 | (0,875 g amoksitsilliini + 0,125 g klavulaanhapet) x 3 | (0,5 g amoksitsilliini + 0,125 g klavulaanhapet) x 3 | Amoksitsilliin-klavulaanhappel on süsteemsete infektsioonide ja komplitseerimata UTI jaoks eraldi hindamisekriteeriumid.
Piperatsilliin + tasobaktaam | (4 g piperatsilliini + 0,5 g tasobaktaami) x 3 iv | (4 g piperatsilliini + 0,5 g tasobaktaami) x 4 iv
Fenoksümetüülpenitsilliin | 0,5-2 g x 3-4 suukaudne sõltub liigist ja/või infektsiooni tüübist | Pole
Oksatsilliin | 1 g x 4 iv | 1 g x 6 iv
Tsefalosporiinid | Standard-doos | Kõrge doos | Komplitseerumata UTI | Eriolukorrad
Tsefakloor | 0,25-1 g x 3 suukaudne sõltub liigist ja/või infektsiooni tüübist | Pole |  | Staphylococcus spp.: miinimumannus 0,5 g x 3
Tsefadroksiil | 0,5-1 g x 2 suukaudne | Pole | 0,5-1 g x 2 suukaudne
Tsefaleksiin | 0,25-1 g x 2-3 suukaudne | Pole | 0,25-1 g x 2-3 suukaudne
Tsefasoliin | 1 g x 3 iv | 2 g x 3 iv
Tsefepiim | 1 g x 3 või 2 g x 2 iv | 2 g x 3 iv
Tsefiksiim | 0,2-0,4 g x 2 suukaudne | Pole | 0,2-0,4 g x 2 suukaudne | Gonorrhoea: 0.4 g suukaudselt ühe doosina
Tsefotaksiim | 1 g x 3 iv | 2 g x 3 iv |  | Meningitis: 2 g x 4 iv S. aureus: ainult kõrge doos
Tsefpodoksiim | 0,1-0,2 g x 2 suukaudne | Pole | 0,1-0,2 g x 2 suukaudne
Tseftaroliin | 0,6 g x 2 iv, 1 tunni tagant over 1 hour | 0,6 g x 3 iv3, 2 tunni tagant |  | S. aureus + komplitseeritud naha ja pehmete kudede infektsioonid: isolaadid, mille Miik on 4 mg/L - ravida ainult kõrge doosiga
Tseftasidiim | 1 g x 3 iv | 2 g x 3 iv või 1 g x 6
Tseftasidiim + avibaktaam | Tseftasidiim 2 g + avibaktaam 0,5 g x 3, 2 tunni tagant | Tseftasidiim 2 g + avibaktaam 0,5 g x 3, 2 tunni tagant
Ceftibuten | 0,4 g x 1 oral | Pole
Tseftopiprool | 0,5 g x 3 iv over 2 hours | Pole
Tseftolosaan + tasobaktaam (kõhuõõneinfektsioonid ja UTI) | Tseftolosaan 1 g + tasobaktaam 0,5 g x 3 iv 1 tunni tagant | Pole
Tseftolosaan + tasobaktaam (haiglatekkene kopsupõletik, sh. VAP) | Tseftolosaan 2 g + tasobaktaam 1 g x 3 iv 1 tunni tagant | Pole
Tseftriaksoon | 2 g x 1 iv | 2 g x 2 iv või 4 g x 1 iv |  | Meningiit: 2 g x 2 iv või 4 g x 1 iv S. aureus: ainult kõrge doos
Tsefuroksiim iv | 0.75 g x 3 iv | 1,5 g x 3 iv
Tsefuroksiim suukaudne | 0,25 g x 2 oral | 0,5 g x 2 oral | 0,25 g x 2 oral
Karbapeneemid | Standard-doos | Kõrge doos | Komplitseerumata UTI | Eriolukorrad
Ertapeneem | 1 g x 1 iv üle 30 minuti | Pole
Imipeneem | 0,5 g x 4 iv üle 30 minuti | 1 g x 4 iv üle 30 minuti
Imipeneem-relabaktaam | Imipeneem 0,5 g + relabaktaam 1 g x 4 üle 30 minuti | Pole
Meropeneem | 1 g x 3 iv üle 30 minuti | 2 g x 3 iv üle 3 tunni |  | Meningiit: 2 g x 3 iv üle 30 minuti (või üle 3 tunni)
Monobaktaamid | Standard-doos | Kõrge doos | Komplitseerumata UTI | Eriolukorrad
Astreonaam | 1 g x 3 iv | 2 g x 4 iv
Kinoloonid | Standard-doos | Kõrge doos | Komplitseerumata UTI | Eriolukorrad
Tsiprofloksatsiin | 0,5 g x 2 suukaudselt või 0,4 g x 2 iv | 0,75 g x 2 suukaudselt või 0,4 g x 3 iv
Delafloksatsiin | 0,45 g x 2 suukaudselt või 0,3 g 1 iv | Pole
Levofloksatsiin | 0,5 g x 1 suukaudselt või 0,5 g x 1 iv | 0,5 g x 2 suukaudselt või 0,5 g x 2 iv
Moksifloksatsiin | 0,4 g x 1 suukaudselt või 0,4 g x 1 iv | Pole
Norfloksatsiin | Pole | Pole | 0,4 g x 2 suukaudselt
Ofloksatsiin | 0,2 g x 2 suukaudselt või 0,2 g x 2 iv | 0,4 g x 2 suukaudselt või 0,4 g x 2 iv
Aminoglükosiidid | Standard-doos | Kõrge doos | Komplitseerumata UTI | Eriolukorrad
Amikatsiin | 25-30 mg/kg x 1 iv | Pole
Gentamütsiin | 6-7 mg/kg x 1 iv | Pole
Netilmitsiin | Ülevaatamisel | Ülevaatamisel
Tobramütsiin | 6-7 mg/kg x 1 iv | Pole
Glükopetiidid | Standard-doos | Kõrge doos |  | Eriolukorrad
Teikoplaniin | 0,4 g x 1 iv | 0,8 g x 1 iv
Vankomütsiin | 0,5 g x 4 iv või 1 g x 2 iv või 2 g x 1 püsiva infusioonina | Pole
Makroliidid, linkoosamiidid ja streptogramiinid | Standard-doos | Kõrge doos | Komplitseerumata UTI | Eriolukorrad
Asitromütsiin | 0,5 g x 1 suukaudselt või 0,5 g x 1 iv | None |  | Gonorrhoea: 2 g suukaudselt ühe doosina
Klaritromütsiin | 0,25 g x 2 suukaudselt | 0,5 g x 2 suukaudselt |  | Mõnedes riikides on on saadaval klaritromütsiini iv vorm (0,5 g x 2)
Erütromütsiin | 0,5 g x 2-4 suukaudselt või 0,5 g x 2-4 iv | 1 g x 4 suukaudselt või 1 g x 4 iv
Klindamütsiin | 0,3 g x 2 suukaudselt või 0,6 g x 3 iv | 0,3 g x 4 suukaudselt või 0,9 g x 3 iv
Kinupristiin-Dalfopristiin | 7,5 mg/kg x 2 iv | 7,5 mg/kg x 3 iv
Tetratsükliinid | Standard-doos | Kõrge doos | Komplitseerumata UTI | Eriolukorrad
Doksütsükliin | 0,1 g x 1 suukaudselt | 0,2 g x 1 suukaudselt
Minotsükliin | 0,1 g x 2 suukaudselt | Pole
Tetratsükliin | 0,25 g x 4 suukaudselt | 0,5 g x 4 suukaudselt
Tigetsükliin | 0,1 g algannusena millele järgneb 50 mg x 2 iv | Pole
Oksasolidinoonid | Standard-doos | Kõrge doos | Komplitseerumata UTI
Linesoliid | 0,6 g x 2 suukaudselt või 0,6 g x 2 iv | Pole
Tedizolid | 0,2 g x 1 suukaudselt või 0,2 g x 1 iv | Pole
Teised antibakteriaalsed ained | Standard-doos | Kõrge doos | Komplitseerumata UTI | Eriolukorrad
Klooramfenikool | 1 g x 4 suukaudselt või 1 g x 4 iv | 2 g x 4 suukaudselt või 2 g x 4 iv |  | N. meningitidis: ainult kõrge doos
Kolistiin | 2 MU x 3 iv algannusena mille järgneb küllastusannus doosiga 9 MU | Pole
Daptomütsiin | 4 mg/kg x 1 iv | 6 mg/kg x 1 iv
Fosfomütsiin iv | 4 g x 3 iv | 8 g x 3 iv
Fosfomütsiin suukaudselt | Pole | Pole | 3 g x 1 suukaudselt ühe doosina
Fusidiin | 0,5 g x 2 suukaudselt või 0,5 g x 2 iv | 0,5 g x 3 suukaudselt või 0,5 g x 3 iv
Metronidasool | 0,4 g x 3 suukaudselt või 0,4 g x 3 iv | 0,5 g x 3 suukaudselt või 0,5 g x 3 iv
Nitrofurantoiin | Pole | Pole | 50 - 100 mg x 3-4 suukaudselt | Doos sõltub ravimipreparaadist
Rifampitsiin | 0,6 g x 1 suukaudselt või 0,6 g x 1 iv | 0,6 g x 1 suukaudselt või 0,6 g x 1 iv
Spektinomütsiin | 2 g x 1 lihasesse | Pole
Trimetoprim | 0.16 g x 2 oral | Pole
Sulfametoksasool + trimetoprim | Sulfametoksasool 0,8 g + trimetoprim 0,16 g x 2 suukaudselt või Sulfametoksasool 0,8 g + trimetoprim 0,16 g x 2 iv | Sulfametoksasool 1,2 g + trimetoprim 0,24 g x 2 suukaudselt või Sulfametoksasool 1,2 g+ trimetoprim 0,24 g t x 2 iv | Sulfametoksasool 0,8 g + trimetoprim 0,16 g x 2 suukaudselt

## Leht1
Lokaalsed antibiootikumid | [12 empty] | VS10
Kliiniliste andmete puudumisel pole EUCAST kindlaks teinud asjakohaseid kliinilisi murdepunkte antimikroobsete ainete paikseks kasutamiseks. Laboratooriumidel soovitatakse kasutada kas tavalisi murdepunkte või allpool toodud piirväärtusi, et eristada resistentsusmehhanismidega ja ilma resistentsusemehhanimideta mikroobe (vt. www.eucast.org).
Mikroobid | Fenotüübilise resistentsuse skriinimine (põhineb MIK väärtuste ja inhibeerimistsooni läbimõõdu ECOFF väärtustel) |  | Gentamütsiin | Tobramütsiin | Pefloksatsiin (anult skriinimine)1 | Norfloksatsiin (ainult skriinimine)1 | Naliddikshape (ainult skriinimine)1 | Tsiprofloksatsiin | Levofloksatsiin | Ofloksatsiin | Klooramfenikool | Kolistiin ( polümüksiin B) | Fusidiin | Neomütsiin | Batsitratsiin | Mupirotsiin | Retapamuliin
| Diski kogus | (µg) | 10 | 10 | 5 | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 | 30 | - | 10 | 10 | - | 200 | -
Enterobacterales | MIK | (mg/L) | 2 | 2 | - | - | - | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 16 | 2 | - | 8 | - | - | -
| Tsooni diameeter | (mm) | 17 | 16 | 24 | - | - | Märkus1 | Märkus1 | Märkus1 | 17 | - | - | 12 | - | - | -
P. aeruginosa | MIK | (mg/L) | 8 | 2 | - | - | - | 0.5 | 2 | 2 | ND | 4 | - | ND | - | - | -
| Tsooni diameeter | (mm) | 15 | 16 | - | - | - | 25 | 20 | ND | ND | - | - | ND | - | - | -
Acinetobacter spp. | MIK | (mg/L) | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 0.5 | 1 | ND | 2 | - | ND | - | - | -
| Tsooni diameeter | (mm) | 17 | 17 | - | - | - | 21 | 23 | ND | ND | - | - | ND | - | - | -
S. aureus | MIK | (mg/L) | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 0.5 | 1 | 16 | - | 0.5 | 1 | ND | 12 | 0.5
| Tsooni diameeter | (mm) | 18 | 18 | - | 17 | - | Märkus1 | Märkus1 | Märkus1 | 18 | - | 24 | 14 | ND | 302 | ND
S. pneumoniae | MIK | (mg/L) | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 8 | - | ND | - | ND | - | -
| Tsooni diameeter | (mm) | - | - | - | 10 | - | Märkus1 | Märkus1 | Märkus1 | 21 | - | ND | - | ND | - | -
A, B, C ja G streptokokid | MIK | (mg/L) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 | - | 32 | - | ND | 0.5 | 0.125
| Tsooni diameeter | (mm) | - | - | - | 12 | - | Märkus1 | Märkus1 | Märkus1 | 21 | - | ND | - | ND | ND | ND
H. influenzae | MIK | (mg/L) | 4 | 8 | - | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2 | - | ND | ND | - | - | -
| Tsooni diameeter | (mm) | ND | ND | - | - | 23 | Märkus1 | Märkus1 | Märkus1 | 28 | - | ND | ND | - | - | -
M. catarrhalis | MIK | (mg/L) | ND | ND | - | - | - | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | - | ND | ND | - | - | -
| Tsooni diameeter | (mm) | ND | ND | - | - | 23 | Märkus1 | Märkus1 | Märkus1 | 30 | - | ND | ND | - | - | -
1. Skriining fluorokinoloonide resistentsuse määramiseks (pefloksatsiin=enterobakterid, norfloksatsiin=grampositiivsed mikroobid, nalidikshape=H.influenzae ja M. catarrhalis).
2. Ninasõõrmete dekontaminatsiooni murdepunktid S ≤ 1, R> 256 mg / L (S ≥ 30, R <18 mm mupirotsiini 200 µg diski korral). I kategooria isolaate seostatakse lühiajalise supressiooniga (kasulik enne operatsiooni), kuid erinevalt täiesti tundlikest isolaatidest on pikaajalise eradikatsiooni õnnestumise sagedus väike.
ND = ECOFF puudub