VÄLISES KVALITEEDIKONTROLLIS  OSALEMINE MEDITSIINILABORITES

- SISSEJUHATUS

Tegevusloa saamiseks1  peavad tervishoiuteenuse osutajad tervishoiu teenuse osutamisel tagama maksimaalselt eeldatava tulemuse ja toimingute vastavuse kutse- ja erialastele nõuetele ning patsiendi tervise seisundi vajadustele.

Vastavalt standardile2 EVS-EN ISO 15189:2008 peavad meditsiinilaboritel olema kvaliteedikontrolli protseduurid laboratoorsete uuringute kehtivuse seireks. See seire võib hõlmata tasemekatse ehk välise kontrolli või laboritevahelistes võrdluskatsetes programmides osalemist.

- ULATUS

Käesolev juhend püstitab nõudeid ja annab juhiseid meditsiinilaboritele välise kontrolli osalemise osas.

- TERMINOLOOGIA

Tasemekatse (PT) või väline kvaliteedi kontroll (EQA) on laboratoorsete uuringute teostamise kindlaksmääramine laboritevaheliste võrdluste abil3.

- NÕUDED

Meditsiiniline labor valib asjakohase välise kvaliteedikontrolli programmi.

Välise kvaliteedikontrolli programmid peavad, nii palju kui võimalik, pakkuma kontrollmaterjale:

  - kliiniliselt olulises vahemikus

  - laboris kasutatavate materjalidega sarnase koostisega (maatriksiga)

  - referentsmeetodiga tõestatud väärtusega.

Asjakohase välise kvaliteedikontrolli sageduse valikul tuleks rakendada alljärgnevat hierarhiat:

| Testide arv aastas | Välise kontrolli sagedus aastas | Kvaliteedimääratluse tase |
| --- | --- | --- |
| <1000 | 1 2 3 | Minimaalne Soovituslik Optimaalne |
| 1000 kuni 10000 | 2 4 6 | Minimaalne Soovituslik Optimaalne |
| >10000 | 4 8 12 | Minimaalne Soovituslik Optimaalne |

Olukordades, kus on võimalik ja eesmärgikohane, tuleb hierarhias optimaalset ja soovitusliku tasemeid eelistada minimaalsele tasemele.

Kasutatud kirjandus:

1 Tervishoiuteenuste korraldamise seadus ( TTKS )RTI 2001,50,284;  2002, 57, 360; 61, 375 ; 62, 377; 110, 661, 2003, 26, 157; 26, 160; 2004, 29, 192;  56, 400; 75, 520; 89, 612 ; 2005, 2, 4 ; 57, 452; 64, 482; 2006, 56, 416 § 41 )  ja määrus nr. 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“

2 Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsi erinõuded (ISO 15189:2008)

3 EA poliitika riigisisestes ja rahvusvahelistes tasemekatsetes osalemise kohta, EA-2/10, August 2001

4 Development and Use of Quality Indicators for Process Improvement and Monitoring of Laboratory   Quality, GP35, 2009.